## CONSTANT-VOLUMEREGELAAR

- Fabricaat: Waterloo B.V.

- CAV-unit volumeregelaar.

- Type: WVK2.....

- rechthoekig....

- Uitvoering: mechanisch werkend \ elektronisch werkend.

- Constructie: enkelwandig.

- Materiaal: plaatstaal.

- Oppervlaktebehandeling: verzinkt.

- Afmetingen (bxh) (mm): .....

- Debiet (m3/h): .....

- Instelstand.....

- Toebehoren:……

- Bediening mechanisch \ motorisch

- Bevestiging……

LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE:

Constant volumeregelaar rechthoekig met of zonder hulpenergie.