## GELUIDDEMPEND OVERSTROOMROOSTER

- Fabricaat: Waterloo B.V.

- Geluiddempend overstroomrooster.

- Type: DSR-40.  \.....

- Uitvoering: dubbelzijdig.

- Debiet (m3/h): .....

- Weerstand (Pa): .....

- Geluiddrukniveau (NR): <15.

- Geluiddemping (dB): .....

- Breedte x hoogte (mm): .....

- Deur dikte (mm): 40mm

- Materiaal: aluminium.

- Oppervlaktebehandeling: geanodiseerd.

- Kleur: geanodiseerd \ (RAL): 9001 \ (RAL) 9010. \Kleur (RAL): .....

- Toebehoren:

- Bevestigingsmiddelen.....

LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE:

Lucht overstroomrooster akoestisch voor montage in deur of wand.