## LUCHTKLEP

- Fabricaat: Waterloo B.V.

- Contra roterende regelklep rond

- Type: WDD/Spg..... \WDD-X/Spg.....

- Constructie: contra-roterend met schoepafdichting, stand aanduiding en vastzetinrichting.

- Materiaal: aluminium.

- Afmetingen (bxh) (mm): .....

- Aansluiting: flens.....

- Bediening: handmatig.....\ motorisch.....

- Toebehoren:……

- servomotor.....

- Bevestiging….

LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE:

Inregelklep in ronde kanalen bij alle aftakkingen en splitsingen.