## PLAFOND INDUCTIE-UNIT

- Fabricaat: Waterloo B.V.

- Active plafond-inductie unit.

- ABM 300.....

- Type nozzle: \A. \B. \C. \.....

- Plenum: recht. \ clock.

- Plenum: geïsoleerd / ongeïsoleerd.

- Uitvoering: verwarming. \  koeling. \ koeling en verwarming

- Afmetingen (bxh) (mm): .....

- Lengte wisselaar (mm): ……..

- Luchtaansluiting (d) (mm): ......

- Luchtdebiet (m3/h): .....

- Vermogen, verwarmen (W): ..... \ koelen (W): .....

- Materiaal: plaatstaal.

- Oppervlaktebehandeling: verzinkt.

- Kleur (RAL): 9001. \ (RAL) 9010 \ (RAL) …..

- Rooster: frontplaat standaard geperforeerd

- Wisselaar:

- materiaal: koperen buis, aluminium lamellen.

- aansluitingen (st.): ……. \- aansluitdiameter (mm): ………

- Toebehoren:

- Bevestiging:

LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE:

Inductie unit voor montage in verlaagd plafond