## PLAFONDROOSTER LAMELLEN

- Fabricaat: Waterloo B.V.

- Plafondrooster, lamellen.

- Type: DF-..... \ Aircell

- Toevoer.

- Vorm: vierkant.

- Montagewijze: inleg. \ onder plenum box.

- Debiet (m3/h): .....

- Weerstand (Pa): .....

- Worp (m): .....

- Geluidsvermogen (dB(A)): .....

- Afmetingen (bxh) (mm): .....

- Aansluitafmeting (bxh)(mm): .....

- Materiaal, rooster: aluminium. \ kunststof

- Kleur (RAL): 9001 \ (RAL) 9010. \Kleur (RAL): .....

- Plenum box: KDV(I)- \ WKAR(I)

- Aansluitdiameter plenum box rond of ovaal (mm): .....

- materiaal: staalplaat.

- geïsoleerd. \- ongeïsoleerd.

- Toebehoren:

- Bevestigingsmiddelen....

LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE:

Lucht toevoer/retour rooster lamellen, montage in vast plafond of verlaagd plafond.