## PLAFONDROOSTER LIJNROOSTER

- Fabricaat: Waterloo B.V.

- Lijnrooster.

- Type: CS-F-..... \ CS-L-.....

- Toevoer.

- Uitvoering:.1slots \ 2slots

- Montagewijze: inleg. \ onder plenum box

- Debiet (m3/h): .....

- Weerstand (Pa): .....

- Worp (m): .....

- Geluidsvermogen (dB(A)): .....

- Afmetingen (bxh) (mm): …………….

- Aansluiting: rond of ovaal

- Aansluitdiameter (mm): .....

- Materiaal, rooster: aluminium.

- Kleur (RAL): 9001 \ (RAL) 9010. \Kleur (RAL): .....

- Plenum box: AKC(I)-….. \ AKA(I)-…..  \ AKB(I)-…..

- materiaal: staalplaat.

- geïsoleerd. \- ongeïsoleerd.

- Toebehoren:

- Bevestigingsmiddelen.....

LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE:

Lucht toevoer lijn rooster montage in vast plafond of verlaagd plafond.