## WAND-KANAALROOSTER

- Fabricaat: Waterloo B.V.

- Instelbaar hoog inducerend wand-kanaalrooster.

- Type: 2RTC-6. \.....

- Toevoer

- Constructie:

  - binnenwerk uitneem- en omkeerbaar.

  - 2e rij schoepen instelbaar.

- Debiet (m3/h): .....

- Weerstand (Pa): .....

- Geluidsvermogen (dB(A)): .....

- Worp (m): .....

- Afmetingen (bxh) (mm): ....

- Rand:…..

- Materiaal: aluminium

- Oppervlaktebehandeling: geanodiseerd

- Kleur: geanodiseerd \ (RAL): 9001 \ (RAL) 9010. \Kleur (RAL): .....

- Toebehoor:

  - Debietregelaar

  - Aftakregister

- Plenum box: Type GP \ GKP

- Aansluiting:…..

- Materiaal: staalplaat

- Geïsoleerd \ ongeïsoleerd

- Bevestigingsmiddelen.....

LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE:

Lucht toevoerrooster voor wand inbouw of rechthoekig kanaal.