## WAND-KANAALROOSTER

- Fabricaat: Waterloo B.V.

- Instelbaar hoog inducerend wand-kanaalrooster.

- Type: RTC(C)-6. \.....

- Toevoer

- Constructie: 	-binnenwerk uitneem- en omkeerbaar.

-rooster zonder rand

- Debiet (m3/h): .....

- Weerstand (Pa): .....

- Geluidsvermogen (dB(A)): .....

- Worp (m): .....

- Afmetingen (bxh) (mm): ....

- Materiaal: aluminium

- Oppervlaktebehandeling: geanodiseerd

- Kleur: geanodiseerd \ (RAL): 9001 \ (RAL) 9010. \Kleur (RAL): .....

- Bevestigingsmiddelen.....

LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE:

Lucht toevoerrooster voor inleg in vensterbank of koof.