## PLAFONDROOSTER GEPERFOREERD

- Fabricaat: Waterloo B.V.

- Modulair geperforeerd plafondrooster.

- Type: WID-FR..... \ WID-FR-A..... \.....

- Retour.

- Vorm: vierkant.

- Montagewijze: inleg.

- Debiet (m3/h): .....

- Weerstand (Pa): .....

- Geluidsvermogen (dB(A)): .....

- Afmetingen (bxh) (mm): …………….

- Materiaal, rooster: aluminium.

- Kleur (RAL): 9001 \ (RAL) 9010. \Kleur (RAL): .....

- Toebehoren:

- Bevestigingsmiddelen.....

LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE:

Lucht retour rooster geperforeerd voor montage in verlaagd plafond.